政府采购项目需求方案

采 购 人：高唐县人民医院

采购代理：法正项目管理集团有限公司

项目名称：高唐县人民医院单过硫酸氢钾复合粉采购项目

编制时间：2020年8月

一、预算情况，单价160元每公斤，约2200公斤/年，供货期3年。

二、项目说明：

1.基本情况

拟采购一种污水处理用消毒药剂，该药剂应为粉末状，易溶于水，无刺激性，主要成分：过一硫酸氢钾复合盐等为原料的消毒粉。

2.基本要求：

（1）快速：有效活性成分与水体接触十五分钟就能有效杀菌。

（2）环保：应为非氯消毒剂，消毒最终代谢产物对人体及环境无害，不产生三氯甲烷及其它有机卤代物，环保健康。

（3）安全：性质稳定，非危险品，运输、储存、使用安全，不会发生泄漏或爆炸等危险性事件，不需要到公安局或戒毒所办理运输证和使用证。

（4）高效：水中的溶解、扩散速度应比氯消毒剂快，如采取技术措施增强消毒效果，可附加说明并提供有关证据，如第三方的认证等。

（5）广谱：应对水中的病原微生物，包括粪大肠菌群，病毒、细菌芽孢、硫酸盐还原菌及真菌等均有很高的杀灭作用，还应具有很强的脱色、除臭、灭藻作用。对铁、锰、硫化物、氰化物、苯酚、有机物等具有很强的氧化作用，可以清除水中的有机物。

（6）持久：持续释放活性氧，长效达72小时杀菌。

（8）符合安全和环保要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 过一硫酸氢钾 | 18%-28% |
| 性状 | 白色粉末状固体，无刺激性气体、气味 |
| 溶解性 | 易溶于水 |
| 密度 | 0.75~0.85 |
| 活性 | 强氧化性过氧化物，细胞壁、细胞质、细胞核三重破坏杀灭作用 |
| 总活性氧含量 | 8.0%~14.0% |
| 稳定性 | 常温贮存24个月 |

3. 验收

3.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物、规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

3.2采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，签署验收报告，作为付款凭据之一。

4.质量保证期

4.1自验收合格之日起不低于12个月，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

4.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.售后服务

5.1供应商应按国家有关规定、谈判文件、报价文件及在评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。如果需要对本次采购货物抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

5.2成交供应商在接采购人通知6小时作出响应，12小时内到达现场，48小时内处理完毕。

6.供应商应配备相应的消毒粉投加装置，采购人不在另行支付费用。

三、公示时间：详见需求公示

四、意见反馈方式：详见需求公示

五、项目联系方式

1、采购单位：高唐县人民医院 地址：高唐县

联系人：于主任 联系方式：13561223344

2.采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：聊城市星光大厦7楼

联系人：马翠翠 联系方式：0635-8307199/17860111895